## Sayfa1
A-YAĞMUR SUYU TESİSATI
Not:*,açık sarı renkler giriş,gül rengi değerler çıkış değerleridir.
1- | *Binanın X doğrult uzun |  | 40 | m
2- | *Binanın Y doğrult.uzun |  | 20 | m
3- | *Yatayda B.nın izdüşüm alanı |  | 800 | m2
4- | X doğrultu. Yağmur boru sayısı |  | 3 | adet
5- | Y doğrultu Yağmur boru sayısı |  | 2 | adet
6- | Çatı Yağmur Alan Zonu |  | 160 | m2
7- | Yağmur Oluğu(dere) Çapı |  | 190.3654 | mm
8- | Beher Yağmur Boru Çapı |  | 68.5315 | mm
9- | Yağmur Ana Boru Çapı |  | 83.7608 | mm
STANDART ÇAPLAR
Yağmur Oluğu çapı=75,100,125,150,175,200,250
Yağmur Boru Çapı= 50,65,75,100,125
Yağmur Ana Boru Çapı=75,100,125,150,200,250
B- | PİSSU TESİSATI
1- | *Daire sayısı(konut) | 10 | adet
2- | *Kişi sayısı(işyeri) | 10 | kişi
3- | Fosseptik-Daire | 120 | m3
4- | Fosseptik-İşyeri | 24 | m3
5- | Pompa Debisi (Q)
5.1- | Konut(Daire) | 1.5 | m3/h
5.2- | İşyeri | 0.4 | m3/h
| Pompa Basma Yüksekliği (Hm) |  |  |  | Seçilen Boru Çapı
5.3- | Boru Çapı(Konut) | 15.289 | mm |  | Konut | 15 | mm
5.4- | Boru Çapı(işyeri) | 9.0109 | mm |  | İşyeri | 15 | mm
| *Düşey yükseklik | 10 | m
5.6- | *Boru Uzunluğu(L) | 20 | m
5.7- | P.Basıncı(Konut) | 31.3333 | mss
5.8- | P.Basıncı(işyeri) | 11.517 | mss
6- | Seçilen Pompa | KONUT
| Debi(Q) | 0.75 | m3/h
| Basınç(Hm) | 15 | mss
| Pompa Gücü(Pm) | 67.5 | W