## ihtiyaç katsayısı
MERKEZİ BOYLERLİ SİSTEMLERDE KULLANMA SICAK SUYU İHTİYACI | [9 empty] | NT/10/2003
Boylerli sıcak su sistemlerinde N ihtiyaç sayısının belirlenmesi
Proje :
Notlar :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Kullanma Yerleri ( Her daire için )
Konut Gruplarının numarası | Oda sayısı | Aynı Tipteki Yaşam Mahali (daire) sayısı | İnsan Sayısı |  | Tüketim Yeri Adedi | Kısa Gösterim | İhtiyaç ( Wh) | Kullanma yeri sayı x Kullanma yeri ihtiyacı | Wh | Notlar | Kullanım yeri Adı | Kısa Gösterilişi | Bir Kullanıştaki Su miktarı Ve (lt) | Bir Seferdeki Kullanma Yeri Isı İhtiyacı Wv (Wh) |  | boyler tipi | Güç tanım katsayısı
| r | n | p | n.p | z |  | wv | z.Wv | n.p.E Wv |  | Normal Küvet (1600x700) | NKV | 140 | 5820
|  |  |  | 3.4 |  |  |  | 6.8 | 5.9 |  | Büyük Küvet (1800x750) | BKV | 200 | 8720
1 |  | 0 | 2.5 | 0 | 1 | DKE | 1630 | 1630 | 0 |  | Duş Kabini (ekonomik) | DKE | 40 | 1630
2 |  | 0 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Duş Kabini (normal) | DKN | 90 | 3660
3 |  | 0 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LAVABO | LV | 17 | 700
4 |  | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Mutfak Evyesi | MEV | 30 | 1160
[6 empty] | Toplam (n.p.E Wv) |  |  | 0 |  | YOK | 0 | 0 | 0
NOTLAR : | [6 empty] | İhtiyaç Katsayısı | N = | 0
1-) Bu hesap modülü DIN 4708'e göre hazırlanmıştır.
2-) Hesap sonucu bulunan ihtiyaç (tanım) katsayısı dikkate alınarak boyler seçimi yapılır.
3-) Seçilen boylerin ihtiyaç (tanım) katsayısının, hesaplanan ihtiyaç katsayısından büyük olmasına dikkat ediniz.
4-) Her farklı yaşam mahalli için en fazla tüketime neden olacak tüketim yeri dikkate alınmalıdır. | [11 empty] | 3 | 7 | 7 | 7
Örn: ( Bir dairede 1 banyo, 1 lavabo, 1 evye var ise; O daire için hesaba katılacak tüketim yeri banyo olmalıdır.) | [10 empty] | Oda Sayısı ( r ) | İnsan Sayısı
5-) Aynı dairedeki farklı tüketim yerlerini alt alta yazmayın. | [10 empty] | 1-2 | 2.5
[11 empty] | 3 | 2.7
[11 empty] | 4 | 3.5
[11 empty] | 5 | 4.3
[11 empty] | 6 | 5
[11 empty] | 7 | 5.6
[12 empty] | 1 | 2 | 4 | 1
Note on B11: Nejat Kiper: DEĞER SEÇİNİZ
Note on F11: Nejat Kiper: DEĞER GİRİNİZ
Note on H11: Nejat Kiper: TÜKETİM TİPİ SEÇİNİZ

## boyler ihtiyaç katsayıları
Buderus Boyler İhtiyaç Katsayıları (Tanım Katsayıları)
Boyler tipi | Kazan- boyler besleme sıcaklığı | Tanım katsayısı N | Kullanma suyu 45C |  | Kullanma suyu 60C |  | Boyler tipi | Kazan- boyler besleme sıcaklığı | Tanım katsayısı N | Kullanma suyu 45C |  | Kullanma suyu 60C
|  |  | l/h | kW | l/h | kW |  |  |  | l/h | kW | l/h | kW
SU 160 | 50 | - | 265 | 10.7 | - | - | LTN 400 | 50 | - | 726 | 30 | - | -
| 60 | - | 440 | 17.9 | - | - |  | 60 | - | 1254 | 51 | - | -
| 70 | 2.4 | 625 | 25.4 | 335 | 19.4 |  | 70 | 17 | 1892 | 77 | 1122 | 65
| 80 | 2.6 | 805 | 32.8 | 475 | 27.5 |  | 80 | 22 | 2453 | 100 | 1452 | 85
| 90 | 3 | 1000 | 40.7 | 635 | 36.9 |  | 90 | 26 | 3014 | 123 | 1892 | 110
SU 200 | 50 | - | 265 | 10.7 | - | - | LTN 550 | 50 | - | 1034 | 30 | - | -
| 60 | - | 440 | 17.9 | - | - |  | 60 | - | 1826 | 51 | - | -
| 70 | 4.1 | 625 | 25.4 | 335 | 19.4 |  | 70 | 21 | 2794 | 77 | 1122 | 65
| 80 | 4.2 | 805 | 32.8 | 475 | 27.5 |  | 80 | 26 | 3641 | 100 | 1452 | 85
| 90 | 4.6 | 1000 | 40.7 | 635 | 36.9 |  | 90 | 30 | 4400 | 123 | 1892 | 110
SU 300 | 50 | - | 295 | 12 | - | - | LTN 750 | 50 | - | 1034 | 42 | - | -
| 60 | - | 520 | 21.2 | - | - |  | 60 | - | 1826 | 74 | - | -
| 70 | 9.3 | 710 | 28.8 | 360 | 20.9 |  | 70 | 37 | 2794 | 114 | 1496 | 87
| 80 | 10 | 945 | 38.5 | 545 | 31.7 |  | 80 | 49 | 3641 | 148 | 2134 | 124
| 90 | 10.7 | 1220 | 49.6 | 760 | 44.2 |  | 90 | 59 | 4400 | 179 | 2706 | 157
SU 400 | 50 | - | 311 | 11.5 | - | - | LTN 950 | 50 | - | 1573 | 42 | - | -
| 60 | - | 744 | 27.5 | - | - |  | 60 | - | 2706 | 74 | - | -
| 70 | 13.8 | 1081 | 40 | 605 | 35.2 |  | 70 | 41 | 4114 | 114 | 1496 | 87
| 80 | 14.5 | 1486 | 55 | 814 | 47.3 |  | 80 | 53 | 5533 | 148 | 2134 | 124
| 90 | 15.3 | 1838 | 68 | 1098 | 63.8 |  | 90 | 68 | 6721 | 179 | 2706 | 157
SU 500 | 50 | - | 446 | 18.2 | - | - | LTN 1500 | 50 | - | 2079 | 64 | - | -
| 60 | - | 933 | 38 | - | - |  | 60 | - | 3553 | 110 | - | -
| 70 | 17 | 1324 | 53.9 | 700 | 40.7 |  | 70 | 70 | 5434 | 168 | 2222 | 129
| 80 | 17.8 | 1757 | 71.5 | 1041 | 60.5 |  | 80 | 94 | 7315 | 225 | 3212 | 187
| 90 | 18.9 | 2230 | 90.8 | 1372 | 79.8 |  | 90 | 113 | 8899 | 274 | 4070 | 237
SU 750 | 50 | - | 554 | 22.6 | - | - | LTN 2000 | 50 | - | 2739 | 85 | - | -
| 60 | - | 1163 | 47.3 | - | - |  | 60 | - | 4719 | 144 | - | -
| 70 | 24.9 | 1838 | 63 | 899 | 52.3 |  | 70 | 101 | 7128 | 221 | 2926 | 170
| 80 | 27.4 | 2176 | 88.6 | 1267 | 73.7 |  | 80 | 134 | 9592 | 298 | 4224 | 246
| 90 | 32.2 | 2811 | 114.4 | 1740 | 101.2 |  | 90 | 160 | 11627 | 362 | 5368 | 312
SU 1000 | 50 | - | 757 | 30.8 | - | - | LTN 2500 | 50 | - | 2739 | 111 | - | -
| 60 | - | 1419 | 57.8 | - | - |  | 60 | - | 4719 | 191 | - | -
| 70 | 30.8 | 1987 | 80.9 | 1098 | 63.8 |  | 70 | 148 | 7128 | 290 | 3806 | 221
| 80 | 34.8 | 2487 | 101.2 | 1551 | 90.2 |  | 80 | 199 | 9592 | 390 | 5500 | 320
| 90 | 39.3 | 3068 | 124.9 | 1968 | 114.4 |  | 90 | 242 | 11627 | 473 | 6930 | 403
[7 empty] | LTN 3000 | 50 | - | 554 | 111 | - | -
[8 empty] | 60 | - | 1163 | 191 | - | -
[8 empty] | 70 | 156 | 1838 | 290 | 3806 | 221
NOTLAR: | [7 empty] | 80 | 210 | 2176 | 390 | 5500 | 320
1-) 2 veya 3 boylerin birlikte kullanılması halinde çarpanlar aşağıdaki gibi alınmalıdır. | [7 empty] | 90 | 255 | 2811 | 473 | 6930 | 403
2 adet aynı tip boyler olması halinde : N = katsayı x 2,4
3 adet aynı tip boyler olması halinde : N = katsayı x 3,8
Birden fazla boyler kullanılması durumunda bağlantı tichelmann olmalıdır.