## Baca Hesabı
TS 11389 EN 13384-1 (DIN 4705)'e Göre DOĞALGAZ TESİSLERİ ATIK GAZ BACA HESAPLARI
| Kazan anma Isı Gücü Qn(Kcal/h) | 200000 | 233 | Kw
| Kazan verimi |  | 0.9
| Bacagazı çıkış sıcaklığı (TL) |  | 175 | 0C
| Brülör Cinsi | Atmosferik
| s(CO2) yüzdesi |  | #VALUE! | %
| Jeodezik Yükseklik Z |  | 0 | m
| Baca iç çapı Dbi |  | 0.35 | m
| Baca Malzemesi | Aluminyum
| Baca Isı Geç.Katsayısı (lb) |  | #VALUE!
| Baca et kalınlığı |  | 1 | mm
| Baca yüksekliği Hb |  | 18.7773 | m
| Baca Yalıtım Malzemesi | Taş Yünü
| Baca Y.Isı Geç.Katsayısı (lby) |  | #VALUE!
| Baca Yalıtım kalınlığı |  | 0.04 | m
| Kanal iç çapı (Dvi) |  | 0.25 | m
| Kanal Malzemesi | Aluminyum
| Kanal Isı Geç.Katsayısı (lk) |  | #VALUE!
| Kanal et kalınlığı (mm) |  | 1
| Etkili Kanal Uzunluğu |  | 2.62 | m
| Kanal yüksekliği Hk (m) |  | 0 | m
| Kanal Yalıtım Malzemesi | Taş Yünü
| Kanal Y.Isı Geç.Katsayısı (lky) |  | #VALUE!
| Kanal Yalıtım kalınlığı (m) |  | 0.04 | m
| Baca Kesit biçimi ve Katsayısı(y) | Dairesel | 1
| Baca Geçişi | Isıtılan Mahallerden Geçiyor
| Dış hava Basıncı PLD |  | #VALUE! | Pa
| Dış Hava yoğunluğu rL |  | #VALUE! | Kg/m3
| Atık gaz kütle debisi (m) |  | #VALUE! | gr/s
| Baca ısı geç.dir.katsayısı (1/L) |  | #VALUE! | m2K/w
| Baca Isı Geçirgenlik katsayısı (k) |  | #VALUE! | m2K/w
| Baca Ortalama Soğuma Sayısı(Kb) |  | #VALUE!
| Baca Ort.Mahal sıcaklığı (Tu) |  | #VALUE! | K
| Kanal ısı geç.dir.katsayısı (1/L) |  | #VALUE! | m2K/w
| Kanal Isı Geçirgenlik katsayısı (kv) |  | #VALUE! | m2K/w
| Kanal Ort. Soğuma Sayısı(Kk) |  | #VALUE!
| Kanal Geçişi | Isıtılan Mahallerden Geçiyor
| Kanal Ort.Mahal sıcaklığı (Tu) |  | #VALUE! | K
| Ortalama Gaz Sabiti (Rm) |  | #VALUE! | j/Kg.K
| Baca Girişi Atıkgaz sıcaklığı (Te) |  | #VALUE! | K
| Baca Ağzı Atıkgaz Sıcaklığı (T0) |  | #VALUE! | K
| Baca Ort. Atıkgaz Sıcaklığı (Tm) |  | #VALUE! | K
| Baca Ortalama atık Gaz yoğ.(rm) |  | #VALUE! | Kg/m3
| Baca Ortalama Atıkgaz hızı (Wm) |  | #VALUE! | m/s
| Baca Sürtünme Sayısı (Ψb) |  | #VALUE!
| Kanal Ortalama gaz sıcaklığı (Tmv) |  | #VALUE! | K
| Kanal Ort. gaz yoğunluğu (rmv) |  | #VALUE! | Kg/m3
| Kanal Ortalama gaz hızı (Wmv) |  | #VALUE! | m/s
| Kanal Ort. sürtünme Sayısı (Ψv) |  | #VALUE!
| Baca Atıkgaz Satatik Basıncı(PH) |  | #VALUE! | Pa
| Baca Sürtünme Basıncı (PR) |  | #VALUE! | Pa
| Baca Gerekli İtme Basıncı (Pz) |  | #VALUE! | Pa
| Kanal Atıkgaz statik Basıncı (PHv) |  | #VALUE! | Pa
| Kanal Sürtünme Basıncı (PRV) |  | #VALUE! | Pa
| Kanal Gerekli İtme Basıncı (Pzv) |  | #VALUE! | Pa |  | Mehmet Baydar
| Yakıcı Cihaz Gerekli İtme Basıncı (Pw) |  | 44.1432 | Pa
| Baca Girişi Atıkgaz Gerekli Alt Basıncı (PZE) |  | #VALUE! | Pa
| Baca Girişi Atıkgaz Min. Alt Basıncı (PZmin) |  | #VALUE! | Pa
| Minimum Atıkgaz Hızı (Wmin) |  | 0.8806 | m/s
| Baca Narinlik Sayısı (N) |  | 75.1092
| Maksimum Baca Narinlik Sayısı (Nmax) |  | #VALUE!
KRİTER KONTROLU
| Pz-Pze>0 olmalıdır | #VALUE! | #VALUE!
| Pz-Pzmin>= 0 olmalıdır | #VALUE! | #VALUE!
| T0-T0min >= 0 olmalıdır | #VALUE! | #VALUE!
Mehmet Baydar
| Wm-Wmin>=0 Olmalıdır | #VALUE! | #VALUE!
| Nmax-N>=0 Olmalıdır | #VALUE! | #VALUE!
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42
0.43
0.44
|  | Atmosferik |  | 0.45
|  | Üflemeli |  | 0.46
0.47
|  | Yok |  | 0.48
|  | Cam Yünü |  | 0.49
|  | Taş Yünü |  | 0.5
0.51
|  | Aluminyum |  | 0.52
|  | Kaynaklı Çelik Boru |  | 0.53
|  | Saç Kanallar |  | 0.54
0.55
|  | Dairesel |  | 0.56
|  | Kare/Dikd. |  | 0.57
0.58
|  | Isıtılan Mahallerden Geçiyor |  | 0.59
|  | Isıtılmayan Mah.den geçiyor |  | 0.6
Açıktan Serbest Geçiyor
|  |  | ai = | #VALUE! | Tüm çaplar için ayrı ayrı hesaplar yapılacak
|  |  | aa = | 23
|  |  | Baca yalıtım dış çapı | 0.432
|  |  | Baca çevresi (m) | #VALUE!
|  |  | Baca gazı ıs. Is. Cp | #VALUE!
|  |  | Kanal çevresi(m) | #VALUE!
|  |  | Baca Kesit alanı m2 | 0.096212
|  |  | Baca Pürüzlülük | #VALUE!
|  |  | Kanal pürüzlülük | #VALUE!
|  |  | Kanal Kesit alanı m2 | 0.049087
|  |  | Baca Toplam Xi | 0
|  |  | Kanal Toplam Xi | 0

## Xi değerleri hesabı
ζ DEĞERLERİ HESAP TABLOSU
Elemanlar |  | Açı | ζ | Baca |  | Kanal
|  |  |  | Adet | Toplam ζ | Adet | Toplam ζ
| T PARÇASI | 900 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 870 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 850 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 600 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 450 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
| DİRSEK | 900 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 870 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 850 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 600 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 450 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 300 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| DİRSEK | 900 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 870 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 600 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 450 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 300 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| DİRSEK | 900 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 870 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 600 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 450 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 300 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| DİRSEK | 900 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 870 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 600 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 450 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 300 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 150 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
| REDÜKSİYON | A1/A2
|  | 0.4 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.6 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.8 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| REDÜKSİYON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REDÜKSİYON | Açı
|  | 300 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 450 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 600 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
| ŞAPKA | H/fD
|  | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Σζ Değerleri |  | 0 |  | 0
0
1
2
3
4
D2
D1
D2
D1
H
fD
Verileri Sıfırla